Máscara de Traqueostomia Descartável Com Filtro (BFE ≥95%) - A máscara para traqueostomia ou tem a função de proteger de forma individual. Possui camada em papel filtro branco fundido com eficiência de filtragem BFE: ≥95%  Barreira física contra fluídos, partículas, bactérias, vírus, pólen, poluição atmosférica e sujeira.  É indicada ao paciente que faz uso de traqueostomia ou procedimentos ao qual aja acesso à traqueia.

Desenvolvida para o conforto e higiene das vias respiratórias em procedimentos e atividades que requeiram barreiras filtrantes, de uso único – Sendo desenvolvida com métricas que fazem o contorno exato do pescoço abrangendo os contornos de forma a vedar de forma funcional , cumprindo seu objetivo.

Tamanhos disponíveis: Adulto e Infantil  - Não estéril; - Fabricante recomenda uso único (não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou danificada). Especificações Técnicas

Quantidade: 1 pç; - Conserve em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, poeira e vapores químicos; - Validade indeterminada; - Composição: Máscara - Não pode ser esterilizado

## Benefícios

* Anti poeira, anti bacteriana, anti vírus, anti pólen, anti poluição atmosférica, anti gotículas, etc.;
* Reduz infecções por vírus;
* Possui clipe nasal ajustável;
* Barreira de proteção;
* Respirável e macia;
* Sem látex.

## Modo de Uso:

1. Verifique a integridade da embalagem;
2. Coloque o produto na região da face, cobrindo boca e nariz, com o lado da logomarca para fora;
3. Fixe a máscara utilizando os elásticos e adapte/ajuste o clipe nasal.

Não reutilizar ou esterilizar após o uso. PROIBIDO REPROCESSAR.

## Especificação Técnica

* Descartável;
* Não estéril;
* Uso único.
* Tamanho único
* Validade: 5 anos após a data de fabricação
* Estrutura, material e cor
  + 1ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada externa)
  + 2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: ≥95%) - (camada do meio)
  + 3ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada interna)
* Dimensões do produto: 9,5cm(l) x 17,5cm(a)
* Embalagem: caixa com 50 unidades
* Dimensões da embalagem: 10cm(c) x 18cm(l) x 7cm(a)
* ANVISA – PROCESSO EM ANDAMENTO
* Não possui CA